聖約翰科技大學 非計劃性停電處理程序

| 項次 | 執行程序 | 應 處 理 項 目 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 確認停電原因 | 台電故障 | 聯繫台北北區營業處 電話：02-28821221 確認發生原因後，依程序二辦理。 |  |
|  |  | 校內故障 | 未造成任何災害：通知王振芳、吳慶龍處理，再視需要向上通報。 造成災害（火災、人員傷亡）：通知王振芳、吳慶龍處理，並立即向單位主管通報。 |  |
| 二 | 啟動備用電源 | 確認發電機是否運作正常。 自動切換開關是否動作正常。 柴油是否足夠。 檢視電梯是否有人受困。 |  |
| 三 | 停電通知 | 通知餐廳、便利商店、書局等，告知故障原因及搶修情形。 通知本校所有單位，告知故障原因及處理情形。 |  |
| 四 | 故障排除 | 自行排除 | 本校技術人員可自行排除故障者 |  |
|  |  | 無法自行排除 | 通報總務長核准後，連絡廠商緊急搶修 |  |
| 五 | 復電 | 檢查備用電源是否切離。 無自動復歸處所逐一手動復歸。 檢查各處所相序及電壓是否正常。 巡查各處所用電是否恢復正常。 撰寫故障處理報告。 | 須手動復歸： 百齡堂 電資大樓 圖資大樓 |