聖約翰科技大學災害（天然、意外）災情調查報告

災害名稱：

承辦單位：總務處營繕組

承 辦 人：吳慶龍

完成日期：  年   月  日

損害狀況分析：

- 積水區域：

| 項次 | 積水區域名稱 | 積水情形描述 | 損害情形描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 輕微（少許積水） | 中等（積水2cm左右） | 嚴重（積水2cm以上） |  |
| 1 | 百齡堂一樓、二樓 | ˇ |  |  | 球場、怡然廳積水 |
| 2 | 商管大樓十樓 | ˇ |  |  | 應英系辦公室積水 |
| 3 | 圖資大樓七樓 | ˇ |  |  | 701教室積水 |

- 樹木植栽：

| 項次 | 樹木名稱 | 損壞情形描述 | 所處位置描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 半倒（傾斜須扶正） | 數量 | 全倒（連根拔起） | 數量 |  |
| 1 | 龍柏 | ˇ | 18 |  |  | 錦輝堂前及聖公樓前 |
| 2 | 榕樹 |  |  | ˇ | 1 |  |
| 3 | 楓樹 |  |  | ˇ | 1 |  |
| 4 | 榕樹 |  |  |  |  | 樹枝掉落15處 |
| 5 | 六月雪 | ˇ | 125 |  |  |  |

- 建築物損壞情形：

| 項次 | 建築物名稱 | 損壞情形描述（如玻璃、大門、天花板等） | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 電資大樓 | 大門玻璃、十樓招待所玻璃、九樓教室玻璃 | 3片 |  |
| 2 | 圖資大樓 | 側門玻璃 | 1片 |  |
| 2 | 圖資大樓 | 入口鋁企口天花板 | 12片 |  |
| 3 | 第二宿舍 | 大門玻璃 | 1片 |  |
| 4 | 卓民樓 | 窗戶玻璃 | 5片 |  |
| 5 | 工管大樓 | 鐵捲門 | 一處 |  |
| 6 | 第二宿舍 | 大門雨庇 | 一處 |  |

- 路燈及電氣設備損壞情形及數量描述：

機車場入口路燈、自強運動場照明燈角度移位、

聖公樓屋頂照明燈二處、錦輝堂入口外路燈傾倒一處

- 儀器設備損壞情形及數量描述：

校門欄柵設施毀損、聖公樓冷氣水塔毀損二處、

商管大樓氣冷式冷氣傾倒二台

六、   其他（如機車場、圍牆等）：

網球場圍籬傾倒約40m、降臨籃球場不鏽鋼欄杆毀損一處、

校門入口招生廣告看板毀損、機械工廠屋頂鐵皮掀起

降臨堂廣告看板毀損、蘭貞館大門、商管大樓外牆磁磚剝落

七、  災損復原經費估算：

  - 樹木扶正重新固定、修剪、種植：88000元。

  - 冷卻水塔、路燈、給水管修復費用：93000元。

  - 不鏽鋼鐵門、鐵捲門、圍籬、屋頂鐵皮、欄杆修復費用：74430元。

  - 大門玻璃、窗戶玻璃：13500元。

  - 不銹鋼雨庇：26000元。

- 至（五）項合計：294930元（因修繕案尚有其他單位陸續申請，固金額有可能再增加）。

八、  檢討及改善：

本次颱風造成之損失，由損害情形分析主要來自三大部分：樹木傾倒、冷氣及冷卻水塔損壞、不銹鋼門及欄杆等，其發生原因不外乎樹木支撐固定不牢靠、大門天地栓鬆動、冷卻水塔固定施作不良或年久失修等因素所造成，故爾後未避免再次發生類似情形，應針對上述發生因素提出防範對策，減少損失。

另外此次風災亦發現多處教室門窗未關，造成室內積水，建請各使用或主管單位務必派人巡查關緊門窗，除可避免積水外上可減少玻璃破損機會。