聖約翰科技大學機電技工夜間（假日）值勤紀錄表

| 日 期 | 年 月 日 | 值勤人員： |
| --- | --- | --- |
| 填表時間 | 時 分 | 單位主管： |
| 項 次 | 值 勤 查 核 項 目 | 查 核 結 果 |
|  |  | 正常 | 異常 |
| 1 | 全校路燈是否正常 | □ | □ |
| 2 | 全校電氣線路是否正常 | □ | □ |
| 3 | 各大樓教室內電燈及冷氣是否有關閉 | □ | □ |
| 4 | 各大樓走廊燈是否關閉 | □ | □ |
| 5 | 各大樓消防系統是否正常運作 | □ | □ |
| 6 | 全校供水系統是否正常 | □ | □ |
| 7 | 校區內工地安全措施是否完備 | □ | □ |
| 8 | 緊急發電機是否正常運轉 | □ | □ |
| 9 | 電話線路是否正常 | □ | □ |
| 10 | 其他，如抽水泵是否正常等 | □ | □ |
| 查核異常者請述明故障狀況及數量： |
| 查核異常者之後續處理情形： |
| 值勤交接或交辦注意事項： |