聖約翰科技大學颱風季節（四~十月）防颱措施檢核表

檢查單位名稱：                                 颱風名稱：

單位主管簽章：                                 檢查日期：

承辦人員簽章：                                 實施週期：每兩週實施乙次

備        註：檢核項目中第1-7項由綜合業務組實施，其餘由營繕暨環安組實施

| 項次 | 檢 核 項 目 名 稱 | 檢 核 結 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □是 | □否 | □不適用 |
| 1 | 校區基地內排水溝及排水箱涵是否暢通 | □ | □ | □ |
| 2 | 排水溝內攔截網是否保持乾淨暢通 | □ | □ | □ |
| 3 | 各建築物屋頂排水是否保持暢通 | □ | □ | □ |
| 4 | 樹木植栽是否固定牢靠並做適當修剪 | □ | □ | □ |
| 5 | 建築物室外窗戶是否可關妥並牢靠 | □ | □ | □ |
| 6 | 各建築物一樓大門是否可關妥並固定牢靠 | □ | □ | □ |
| 7 | 屋頂逃生門是否可關妥及固定牢靠 | □ | □ | □ |
| 8 | 屋頂冷卻水塔是否固定牢靠 | □ | □ | □ |
| 9 | 電氣設備是否正常運轉及區域內是否積水 | □ | □ | □ |
| 10 | 阻水用之沙包數量是否足夠並準備妥當 | □ | □ | □ |
| 11 | 緊急發電機之備用油品是否充足 | □ | □ | □ |
| 12 | 各建築物之緊急發電機功能是否正常 | □ | □ | □ |
| 13 | 室外路燈設備是否固定牢靠 | □ | □ | □ |
| 14 | 各建築物之抽水泵是否正常運轉 | □ | □ | □ |
| 15 | 消防系統運作是否正常 | □ | □ | □ |
| 16 | 緊急聯絡電話是否暢通 | □ | □ | □ |
| 17 | 救災設備是否備妥且數量足夠 | □ | □ | □ |
| 18 | 室外線路是否固定牢靠 | □ | □ | □ |
| 19 | 室外雨庇是否固定牢靠 | □ | □ | □ |
| 20 | 各項工程之施工架或設備是否固定牢靠並通知廠商提高警覺 | □ | □ | □ |

檢查結果不符部分改善期限（務必填寫）：